# 社区一周工作总结

来源：网络 作者：夜幕降临 更新时间：2023-11-04

*社区一周工作总结 本周共检查了5家，回查了1家。 检查5家门店：麻辣烫灭火器过期，限期整改;雅琳娜，未配备灭火器，限期整改;蔬菜店灭火器已泄压，限期整改;烟酒副食店，非常理剪这两家未发现安全隐患，督促做好自查工作。 回查1家：德豪市...*

社区一周工作总结

本周共检查了5家，回查了1家。

检查5家门店：麻辣烫灭火器过期，限期整改;雅琳娜，未配备灭火器，限期整改;蔬菜店灭火器已泄压，限期整改;烟酒副食店，非常理剪这两家未发现安全隐患，督促做好自查工作。

回查1家：德豪市场灭火器过期未整改，下发整改通知单。

本周我社区回查5家，排查3家门店。

回查5家门店：晋川饭店，砂锅米线老店，长子炒饼猪头肉，金家烩面，张勇老四川菜馆已整改，已取缔煤火。

排查3家：雅丽化妆品，华丽眼镜，中兴布行，暂未发现重大安全隐患。

本周我社区共检查5家门店。

检查门店分别为：

1、大同证券，灭火器过期。

2、海燕蔬菜水果店，注意用电安全，注意防火。

3、铭佳饰家，灭火器过期，装修现场施工人员未戴安全帽。

4、清汤饸饹，烟道油污过多，注意用电安全。

5、香巴拉茶餐厅，注意用电用气安全。均已下达限期整改通知书。

本周共检查门店6家：双面羊绒服饰、花花公子、康明眼镜、美国加洲牛肉面这四家暂未发现安全隐患;卫轩养生、一米阳光蛋糕店这两家灭火器过期，已下达整改通知单，限期整改。

本周检查4家门店。

检查门店分别为：

1、刘小军烟酒超市暂未发现安全隐患

2、沙县小吃暂未发现安全隐患

3、杨凝便利店灭火器过期、电器插座集中，限期一周内整改，注意用电安全，电器插座建议分开使用

4、松青烟酒超市未配备灭火器，限期一周内配备

本周共检查门店6家：重庆川莱馆、天成和网吧这两家暂未发现安全隐患，光明文印、志德轮胎经营部、三毛私房面馆、风帆商贸有限公司这四家灭火器过期，已下达整改通知单，限期整改。

本周检查五家门店，回查一家门店。

检查五家门店：

1、风山副食经销店，灭火器过期，下发整改通知书，要求限期整改。

2、仁和堂大药房，未发现安全隐患。

3、蔬菜水果超市，未发现安全隐患。

4、鑫盛和超市，未发现安全隐患。

5、森鹅门市部，未发现安全隐患。

回查一家门店：

1、凤翔批零门市部，电线凌乱----已整改。

本周检查2家，回查4家。

检查2家门店：

1、大表哥快餐：(1)部分灭火器过期;(2)电源损坏;(3)排油烟处油污多。

2、先花日杂部：(1)使用煤球火取暖;(2)店内存在做饭现象。以上2家已下整改通知书。

回查4家门店：

1、非凡卷饼、9号沾串串隐患已整改。喜样样宾馆隐患未整改。

2、手撕鸭：(1)线路乱、未穿管----未整改;(2)气罐与明火距离太近----已整改;(3)未配备消防设备----已整改。已对未整改隐患的门店下发回查整改通知书。

本周共检查5家门店，回查1家门店。

回查1家门店：金果园超市无灭火器----未整改。

检查5家门店：1、中恒电脑灭火器过期;2、侬侬照相馆无灭器;3、雅新丽达装饰灭器过期;4、小胖早餐店灭火器过期，线路老化;5、神利便利3号店灭火器过期，以对有隐患门店下达整改通知书

本周检查5家门店：子丹花艺，艳利干洗店，图文装饰，纷酒专卖店，小福祗酒店，以上5家检查中暂未发现安全隐患，耍求继续加强安全管理。

本周检查6家：小郭水暖、金徳管业、志福涂料、祥达洗e尚、烟酒超市、印象玖玖，以上6家暂未发现安全隐患。

本文档由范文网【dddot.com】收集整理，更多优质范文文档请移步dddot.com站内查找