# 安全隐患专项整治工作总结

来源：网络 作者：紫陌红颜 更新时间：2025-04-16

*事故隐患是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，是引发安全事故的直接原因。今天为大家精心准备了安全隐患专项整治工作总结，希望对大家有所帮助!　　安全隐患专项整治工作总结　　通过20日至24日的分组排查，对一、二、...*

事故隐患是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，是引发安全事故的直接原因。今天为大家精心准备了安全隐患专项整治工作总结，希望对大家有所帮助![\_TAG\_h2]　　安全隐患专项整治工作总结

　　通过20日至24日的分组排查，对一、二、四矿山、尾矿库、设备进行了隐患排查，现将排查情况汇总如下：

　>　一、矿山隐患排查情况

　　针对通风、采掘、提升运输、民爆、劳保、“三违”情况等进行了现场作业面全面仔细排查，主要存在如下问题：

　　1、各分公司带班长签证单填写不规范，主要体现在开工前检查项目填写不具体不符合要求，班中巡查填写不详细。

　　2、各分公司部分暂无作业区域和通道，未及时设立安全措施及明显标志。

　　3、各分公司普遍存在新增局部通风机未接接地保护。

　　4、一分公司：690水平705中段25穿措施井作业面上盘围岩不稳定，需要锚杆进行支护。690水平26穿井下发放站无安装局部通风机。

　　5、二分公司：740水平斜坡道路面不平整、有杂物。

　　6、四分公司：910水平13—14穿、14—15穿两个浅孔矿房，部分采场平面距顶板高度超出规定（大于2米）。

　>　二、尾矿库隐患排查情况

　　尾矿库排查主要对监控措施、安全设施及坝上照明、通讯等方面进行了详细隐患排查。主要存在问题：

　　1、一分公司尾矿库：子坝输送管道水平放置易堵管。

　　2、二分公司尾矿库：输送管道磨损严重。

　　3、三分公司尾矿库：上坝公路局部有拉沟。

　　4、四分公司尾矿库：筑坝滩面不平整。

　>　三、机电设备隐患排查情况

　　机电设备排查主要对空压机、主风机、提升机、水泵等重点设备附属部件、机电设备的维护保养使用情况进行排查。主要存在以下几方面问题：

　　1、井下水泵降压柜隔离开关损坏，电缆接线头有烧蚀情况，没有上无功补偿装置。

　　2、电缆接头不符合标准接头，影响电缆寿命。电缆挂钩绝缘不够。

　　3、配电室内配电柜内个别无灭弧装置，电缆标牌以及配电室内外均应设阻燃防火装置。

　　4、提升电机及信号操作台无接地。

　　5、空压机操作柜无槽钢底座，无接地线。机体内部接线混乱。

　　6、部分开关柜，电流、电压表损坏无更换。

　　本次排查总查出安全生产隐患及问题68处，矿山19处、尾矿6处、机电设备43处，共下发安全隐患整改通知11份，已整改13处，其它正在积极按要求整改。

　　通过开展安全生产排查，消除了生产中的不安全因素，提高了安全生产现场管理水平，增强了各级管理人员和员工的安全意识和责任，有力地推进了全公司安全生产平稳好转，为今后的安全生产工作夯实了基础。

**安全隐患专项整治工作总结**

　>　一、高度重视，提高认识

　　学为了进一步加强对消防工作的领导，学校成立了消防安全工作领导小组，组长由校长担任，副组长由2位副校长担任，组员由各部门负责人及各班班主任组成。学校领导重视消防安全工作，制订了学校消防安全工作职责，落实消防安全责任制。层层签订了责任书，做到责任到人，加强自身消防安全管理，共同做好学校消防安全工作，不断提高自防自救能力，杜绝事故发生。

　>　二、组织形式多样的消防安全知识教育活动，消防安全宣传教育工作富有成效

　　针为了使师生能全面、快捷的掌握安全生产的基本知识和安全常识，学校通过大屏幕显示屏、校园广播、发放消防安全资料、办消防安全板报、班主任利用班会时间等方式广泛宣传消防知识和消防器材的使用方法、家庭防火知识及一些生活中的安全常识，从而进一步推动了我消防教育工作。

　　通过宣传，师生的安全意识有了较大的提高，能够做到自检自查，防范于未然。通过防灾避险消防演练，使广大师生掌握了消防安全知识，掌握了消防器材的正确使用方法和灭火技巧，全面提高了广大师生消防安全意识和防火、灭火实际操作能力。

　　>三、推进消防安全责任制，充分落实管理责任与具体措施

　　根据我校特点，进一步推进消防安全责任制，充分落实管理责任与具体措施。对学生宿舍、办公室、实验室、微机室、食堂等消防安全重点部位做到责任到人，明岗明责，力求实效。我校在以下几个方面加强了规范管理：

　　1、确定重点防火部位，明确重点防火部位负责人。

　　2、经常性地检查疏散通道和应急灯。

　　3、加强对实验室、微机室、学生宿舍和餐厅的管理，不定期检查安全情况。在事故易发地，我们对有关人员加强消防安全教育的同时加大检查力度。存在隐患及时整改，确保万无一失。

　　4、加强对消防器具的管理和保养。对消防器具注重保养，保证随时可以应急使用。

　　5、加强对住校生安全教育和检查。严禁学生在任何时候使用火具和照明蜡烛。特别在学生宿舍，严禁将火源带入宿舍，如打火机等，值班教师或管理员一旦发现，立即收缴，把一切不安全因素消灭在萌芽状态。

　>　四、安整改措施

　　学通过本次消防安全专项排查整治，我们进一步认识到学校消防安全工作是项艰巨、长期的任务，消防安全高于一切，消防工作任重而道远。不能因为从未发生过消防安全方面的意外事故而放松警惕，在加强消防安全日常管理上整改措施如下：

　　1、进一步规范检查记录和巡查记录填写的填写工作。

　　2、化学实验室部分普通实验药品存放归类要做到科学码放。

　　3、除定期检查更换灭火器药粉外，还要随时检查、随时更换。

　　4、加强食堂燃料的管理，合理堆放燃料，根除火灾隐患。

　　消防安全责任重于泰山，安全意识要时时有、处处有。学校要求各部门、处室要以本次消防安全大检查为契机，巩固已有成果，立足工作摆在学校工作首位，各处室、部门应加强协调协作，发现隐患及时沟通解决，做到万无一失，确保校园平安。

**安全隐患专项整治工作总结**

　>　一、加强领导，组织得力。

　　为了更好地开展火灾隐患排查整治工作的组织领导，成立了由乡长为组长，分管领导为副组长，派出所、安监办、教辅站、卫生院、各村等涉安部门为成员的领导小组。结合本乡实际制订具体实施方案，切实地进行我乡火灾隐患的排查和整治工作。二、强化职责，完善制度

　　我乡消防安全工作始终坚持贯彻“谁主管，谁负责”的原则，按照明确职责、强化职责、落实职责的要求，与各村、各部门签订安全职责状，做到了目标明确，措施得力，职责具体。同时，建立了消防安全工作考核奖惩制度，加强了对安全工作的监管力度。实行安全工作一票否决制度，凡是安全工作不落实或玩忽职守而发生安全事故的单位，取消当年评选先进和负责人评先晋级的资格。

　>　三、排查工作具体，整治措施得力

　　按照关于火灾隐患排查和人员密集场所消防安全专项整治工作的具体要求，我乡排查整治工作领导小组统一组织，全面部署。对我乡可能存在火灾隐患和安全弊端的单位、场所进行了全面、细致的检查，将排查整治工作落到了实处。由各分管领导分别带领深入全乡企业、农村20户集中村寨、学校等人员密集的场所。检查的具体资料包括应急疏散通道是否通畅，疏散指示标志张贴是否全面，应急救援装臵是否完备、可用，安全警示系统是否完好等方面。除此，对存放易燃、易爆、剧毒和具有侵蚀性的化学药品仓库和使用易燃、易爆气体的单位也进行了认真、细致的排查。

　　截止12月20日，检查组共检查了人员密集场所62处，核查隐患25处，当场整改了21处，发出责令限期改正通知书4份，已整改隐患3处。对发现火灾隐患的场所，按照火灾隐患排查和人员密集场所消防安全专项整治工作的文件要求，采取用心措施，认真整改。能立即整改的，立即整改;无法立即整改的，发出责令限期改正通知书，使之在限期内作出相应的整改，比较有效的预防了恶性事件的发生。四、加强宣传，提高意识加强消防宣传工作。把消防安全工作的宣传活动融入到具体的工作当中，增强法律意识，树立防范观念，到达全乡人人关心防火，人人重视防火的舆论环境，全面提高我乡各部门和全乡人民的消防安全素质，全面防控。五、今后一段时期的工作重点

　　按照县委、政府的统一部署和棕坪乡关于开展火灾隐患排查整治工作实施方案的具体要求，扎扎实实地开展工作。加强对人员密集场所火灾隐患的专项整治，确保不发生重特大火灾事故。进一步制定消防工作方案，层层签订消防安全职责状，建立健全内部消防安全管理机制，采取有效措施，消除火灾隐患。加强消防宣传工作。把消防安全工作的宣传活动融入到具体的工作当中，增强法律意识，树立防范观念，到达人人关心防火，人人重视防火的舆论环境，全面提高我乡各部门和全乡人民的消防安全素质，全面防控。

本文档由范文网【dddot.com】收集整理，更多优质范文文档请移步dddot.com站内查找