# 维护部上周工作总结

来源：网络 作者：梦回江南 更新时间：2024-12-15

*维护部上周工作总结 上周执行现场检修工作83项，发生缺陷24条，消除20项，延期0项。主要工作任务如下： 1)3号炉B、E给煤机检修; 2)3号炉B、E磨煤机热风调整门外部检查更换盘根; 3)2号A、B侧带式输送机小修; 4)2...*

维护部上周工作总结

上周执行现场检修工作83项，发生缺陷24条，消除20项，延期0项。主要工作任务如下：

1)3号炉B、E给煤机检修;

2)3号炉B、E磨煤机热风调整门外部检查更换盘根;

3)2号A、B侧带式输送机小修;

4)220KV升压站所属刀闸机构箱检查;

5)二区架空线线杆整理;

6)脱硫系统B废水泵检修;

7)脱硫系统6KV B湿式球磨机电动机检查;

8)1号汽车采样机破碎机搅拌器传动皮带更换;

9)换热站380V A热网循环泵电动机、开关小修;

10)16号带式输送机5号振动给煤机焊补;

11)16号带式输送机上部煤斗3号煤篦子破损处理;

12)脱硫系统A、B真空皮带脱水机石膏下料口挡水皮修复;

13)工循水与工业水联络一次门消缺，完成保温和伴热线加装;

14)14号B侧带式输送机抱闸检修;

15)3号炉B磨煤机石子煤出料阀消漏;

16)公司领导下班组宣贯三个一号文，部门组织班组学习贯彻集团公司安全生产风险提示文件并落实;

17)配合班组建设检查，针对检查发现的问题安排整改;

18)现场安全文明生产发现问题的整改，截止昨日下发整改问题110项，整改完成99项;

19) 坚持做好部门所辖区域的防火检查工作;

20)配合做好配煤掺烧及环保整改的各项工作;

21)收缴17年四季度党费上缴党群部，电气党小组党员突击队活动开展，

配合集团及甘肃公司班组建设检查。配合监察部17年四季度党风廉政工作检查。

22)支部20\_年度和谐文明、十佳劳模先进系列材料上报。

23) 职代会代表题案征集上报。

1)磨煤机总成组装;

2)3号炉石子煤插板门组装修复。

3)50立方卸酸卸碱管道改造。

4)3号机微正压装置电气回路检查。

5)3号机主机滤油;

6)月计划、周计划及其他整改工作。

7)3号机组消缺检修工作。

8)配合甘肃公司安全文明生产达标验收工作;

9)深入班组贯彻三个一号文件精神，撰写学习心得并上报;

10)做好新版两票系统的运行工作;

11)持续做好班组建设和现场文明生产整改工作。

本文档由范文网【dddot.com】收集整理，更多优质范文文档请移步dddot.com站内查找